单位工程投标报价汇总表

| 工程名称：南通大学杏林学院排水管道维修工程（损坏点6m维修） |  | 标段： | 第1页 共6页 |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中:暂估价(元) |
| 1 | 分部分项工程量清单计价合计 |  |  |
| 1.1 | 人工费 |  |  |
| 1.2 | 材料费 |  |  |
| 1.3 | 施工机具使用费 |  |  |
| 1.4 | 企业管理费 |  |  |
| 1.5 | 利润 |  |  |
| 2 | 措施项目清单计价合计 |  |  |
| 2.1 | 单价措施项目费 |  |  |
| 2.2 | 总价措施项目费 |  |  |
| 2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 |  |  |
| 3 | 其他项目清单计价合计 |  |  |
| 3.1 | 其中：暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |  |
| 3.3 | 其中：计日工 |  |  |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 |  |  |
| 4 | 规费 |  |  |
| 5 | 税金 |  |  |
|  | 投标报价合计 |  |  |

【清单大师计价软件2014江苏版 V8.51】

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

| 工程名称：南通大学杏林学院排水管道维修工程（损坏点6m维修） |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第2页 共6页 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 |  |  |  |  |  | 计量 |  |  | 金额（元） |  |  |  |
|  | 项目编码 | 项目名称 |  |  | 项目特征描述 |  | 工程量 |  |  |  | 其中 |  |
| 号 |  |  |  |  |  | 单位 |  | 综合单价 | 合价 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
|  |  |  |  |  | 1、土壤类别:绿化 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 杂填土 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2、挖土深度:绿化 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040101001001 | 挖一般土方 |  |  | 移植后， | m3 | 9.4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 表面清表20cm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3、挖土宽度:按照 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 管道沟槽上口4.7m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1、土壤类别:二类 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 土 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 040101002001 | 挖沟槽土方 |  |  | 2、挖土深度:4m | m3 | 124 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 内，按1:0.4放坡， |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 不装车 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1、废弃料品种:废 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 040103002001 | 余方弃置 |  |  | 除管道、泥沙等 | m3 | 33.16 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2、运距:10KM内 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1、连接形式:胶圈 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 接口 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2、铺设深度:4m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3、管道检验及试验 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 040501004001 | 塑料管 |  |  | 要求:闭水试验 | m | 6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4、管道基础、回 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 填:360度粗砂回填 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5、管道类 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 型:D500HDPE双壁波 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 纹管 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 防火堵洞（隔 |  |  | 1、名称:管道损坏 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 080807013001 |  |  |  | 部位上下游，气囊 | 处 | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 板）、孔洞封堵 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 封堵 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 040501014001 | 新旧管连接 |  |  |  | 处 | 2 |  |  |  |  |  |
| 7 | 040103001001 | 回填方 |  |  | 1、填方材料品种: | m3 | 133.4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 素土回填 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 绿化移栽、草皮恢复 |  | 1、绿化移栽，恢复2、草皮恢复 |  | ㎡ | 30 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 地基 |  |  | 钢筋混凝土 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 分部分项工程清单合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 041107002001 | 排水、降水 |  |  |  | 昼夜 | 20 |  |  |  |  |  |
| 2 | 041106001001 | 大型机械设备进 |  |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 出场及安拆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 081306002001 | 临时钢支撑 |  |  |  | m | 20 |  |  |  |  |  |
| 单价措施项目清单合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

【清单大师计价软件2014江苏版 V8.51】

总价措施项目清单与计价表

| 工程名称：南通大学杏林学院排水管道维修工程（损坏点6m维修） 标段： |  |  |  |  |  |  |  | 第3页 页 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 费率（ |  | 调整 | 调整后 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 金额（元） | 费率（ |  |  | 备注 |  |
|  |  |  |  | %） |  |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | %） |  |  |  |  |
| 1 | 041109001001 | 现场安全文明施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部分项工 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 程费+单价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 基本费 | 措施项目费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -除税工程 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 设备费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部分项工 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 标化增加费(省一 | 程费+单价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  | 措施项目费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 星级) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -除税工程 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 设备费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部分项工 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 扬尘污染防治增加 | 程费+单价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  | 措施项目费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -除税工程 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 设备费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部分项工 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工程按质论价(市 | 程费+单价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 041109010001 |  | 措施项目费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 优) | -除税工程 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 设备费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部分项工 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 程费+单价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 041109002001 | 夜间施工 | 措施项目费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -除税工程 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 设备费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部分项工 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 程费+单价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 041109003001 | 二次搬运 | 措施项目费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -除税工程 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 设备费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部分项工 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 程费+单价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 041109004001 | 冬雨季施工 | 措施项目费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -除税工程 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 设备费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部分项工 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 地上、地下设施、 | 程费+单价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 041109006001 | 建筑物的临时保护 | 措施项目费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 设施 | -除税工程 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 设备费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部分项工 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 已完工程及设备保 | 程费+单价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 041109007001 |  | 措施项目费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 护费 | -除税工程 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 设备费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部分项工 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 程费+单价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 041109008001 | 临时设施费 | 措施项目费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -除税工程 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 设备费 |  |  |  |  |  |  |  |

【清单大师计价软件2014江苏版 V8.51】

总价措施项目清单与计价表

| 工程名称：南通大学杏林学院排水管道维修工程（损坏点6m维修） 标段： |  |  |  |  |  |  |  | 第4页 共6页 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 费率（ |  | 调整 | 调整后 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 金额（元） | 费率（ |  |  | 备注 |  |
|  |  |  |  | %） |  |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | %） |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部分项工 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 程费+单价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 041109009001 | 赶工措施费 | 措施项目费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -除税工程 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 设备费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部分项工 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 特殊条件下施工增 | 程费+单价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 04B001 |  | 措施项目费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 加费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -除税工程 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 设备费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部分项工 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 程费+单价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 041109005001 | 行车、行人干扰 | 措施项目费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -除税工程 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 设备费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合 计 |  |  | 6360.88 |  |  |  |  |  |

【清单大师计价软件2014江苏版 V8.51】

规费、税金项目计价表

| 工程名称：南通大学杏林学院排水管道维修工程（损坏点6m维修） |  |  | 标段： |  | 第5页 共6页 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率 |  | 金额(元) |  |
|  |  |  |  | (％) |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他 |  |  |  |  |  |
|  |  | 项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他 |  |  |  |  |  |
|  |  | 项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他 |  |  |  |  |  |
|  |  | 项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他 |  |  |  |  |  |
| 2 | 税金 | 项目费+规费-除税甲供材料和甲供 |  |  |  |  |  |
|  |  | 设备费/1.01 |  |  |  |  |  |
|  |  | 合 计 |  |  |  | 10058.56 |  |
|  |  |  | 【清单大师计价软件2014江苏版 V8.51】 |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |  |  |

承包人供应材料一览表

| 工程名称：南通大学杏林学院排水管道维修工程（损坏点6m维修） |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共6页 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料编码 | 材料名称 |  | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 供应商 | 产地 | 备注 |  |
|  |  |  |  | 等特殊要求 |  |  | (元) | (元) | (品牌) |  |  |  |
| 1 | D00001 | 临时钢支撑 |  |  | m | 20.000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | D00003 | 防火堵洞（隔 |  |  | 处 | 2.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 板）、孔洞封堵 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | D00004 | 新旧管连接 |  |  | 处 | 2.000 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 02010108 | 橡胶板 |  | δ3 | m2 | 0.780 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 02050115 | 橡胶圈 |  | DN500 | 个 | 1.236 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 02330105 | 草袋 |  |  | 只 | 20.000 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 03070216 | 镀锌铁丝 |  | 8# | kg | 10.000 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 03270101 | 砂布 |  |  | 张 | 0.939 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 04030107 | 中(粗)砂 |  |  | t | 26.477 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 12050303 | 润滑油 |  |  | kg | 0.133 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 14370108 | 橡胶管 |  | φ50 | m | 5.100 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 14570309 | 轻型井点井管 |  | φ40 | m | 17.260 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 14570310 | 轻型井点总管 |  | φ100 | m | 0.833 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 26060701 |  |  |  | m | 6.060 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D500HDPE双壁波纹管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 31150101 | 水 |  |  | m3 | 54.938 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 34020901 | 木枕 |  |  | m3 | 0.160 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

【清单大师计价软件2014江苏版 V8.51】